МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Артериальное давление

Выполнили
Гончаров Егор
Пунов Дмитрий
Кодзоев Казбек
Группа Б03-109

Долгопрудный 2021

# Введение
## Цели
При помощи компьютера, АЦП, датчика давления и тонометра измерить артериальное давление и вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки.
## Задачи
Написать код на языке программирования «Python» , позволяющий измерить давление и вычислить пульс, автоматизировать процессы анализа полученных данных и построения графиков по экспериментальным данным.
# Теоретические сведения
## Термины и определения
Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.

## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.

## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 1).

Рисунок 1 -Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис )

Рисунок 2- Схема датчика давления
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 12-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.

Рисунок 3- общий вид экспериментальной установки
Экспериментальная установка в собранном виде представлена на рисунке 3

# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
Калибровка проходит следующим образом, делаем замеры давления на статичном объекте , в роде пластиковой трубы , значение давления фиксируется на манометре (40, 60, 80, 160 мм.рт.ст) считываем показания ADC вытаскиваем значения из файла и находим среднее
## Методика измерений
Измерение давления проходило в сидячем положении с рукой(на которой находится манжета) на уровне сердца для испытуемого , в это время экспериментатор сжимал грушу и фиксировал значение давления
## Программа эксперимента
Сначала испытуемый успокаивается и садится на стул , затем давление и пульс «спокойного состояния» считываются программно после испытуемый получает физические нагрузки и снимаются показания после физической нагрузки
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
Его нет
## Методика обработки данных
АЦП преобразует полученный аналоговый сигнал в цифровой, после чего значение сигнала сопоставляется значению давления, после чего строится график давления от времени и пульса от времени. График пульса является производной по времени от графика давления.
# Код программы
## Скрипт обработки данных
Открываем файл, циклом проходим по всем его элементам и сохраняем значения, приведенные к целым в лист.
## Скрипт измерения давления
Инициализируем SPI. Получаем на вход значения АЦП в течение заданного количества секунд, после чего сохраняем полученные значения в файл. Деинициализируем SPI.
## Функции

# Эксперимент
## Калибровка
В процессе калибровки производятся измерения АЦП за десятисекундный период времени для давления в тонометре равного соответственно 40 , 60 , 80 и 160 мм. рс. , после чего из полученного массива значений вычисляется среднее АЦП для каждого из перечисленных выше давлений. После чего каждому отсчету АЦП сопоставляется давление в паскалях, которое и равно коэффициенту калибровки.
## Графики давления
График давления(Рисунки 4, 5) строится на основании массива значений тиков АЦП, которым сопоставляется значения давления от калибровочных данных.
## Графики пульса
График пульса(Рисунки 6, 7) является графиком производной от функции задающей график давления.
# Результаты
В результате эксперимента были получены графики зависимости артериального давления и пульса от времени до и после физической нагрузки , представленные ниже.

Рисунок 4- График зависимости артериального давления от времени до нагрузки.

Рисунок 5- График зависимости артериального давления от времени после нагрузки.

Рисунок 6- График зависимости пульса от времени до нагрузки.

Рисунок 7- График зависимости пульса от времени после нагрузки.
# Итоги лабораторной работы
По итогам лабораторной работы мы получили графики пульса(Рисунок 6 и Рисунок 7) подопытного до и после физической нагрузки, из которых видно, что после физической нагрузки значения пульса заметно увеличилось по сравнению с пульсом до нее.